1. Microscopie électronique classique (coloration négative) vs. cryo-microscopie électronique (avantages/inconvénients) (4/20)

2. Reconstruction basé sur la technique de l'analyse de particules isolées vs. tomographie électronique (principes de base) (2/20)

3. Principes de base de la technique de vitrification des spécimens minces (3/20)

4. Expliquer les artefacts de reconstruction en utilisant le théorème de la section centrale (3/20)

5. Etant donné une structure 3D de référence de basse résolution, comment peut-on obtenir une structure 3D de résolution affinée ? (3/20)

6. Comment peut-on valider le volume qui a été reconstruit en utilisant la technique de l'analyse de particules isolées ? (2/20)

7. Quelles méthodes de reconstruction sont utilisées en absence de structure 3D de référence ? Quelle méthode recommanderiez-vous dans le cas de particules de symétrie icosaédrique ? Décrivez le principe de cette méthode. (3/20)